制冷空调维修保养机构能力等级评定标准

Standard for assessing the qualification level of refrigeration and air conditioning maintenance organizations

团体标准

目录

前  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 能力等级分类与等级条件	2

4.1 能力等级分类	2

4.2 能力等级评定通用条件	2

4.3 第一类机构能力等级条件	2

4.4 第二类机构能力等级条件	4

4.5 第三类机构能力等级条件	6

4.6 第四类机构能力等级条件	7

4.7 第五类机构能力等级条件	8

5 附 录 A 维修与保养工具	11

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西桂物金岸制冷空调技术有限责任公司提出，南宁市建筑规划设计集团有限公司宣贯。

本文件由广西制冷学会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

制冷空调维修保养机构能力等级评定标准

- 范围

本文件规定了制冷空调维修保养机构能力等级分类与各级别应具备条件、能力等级申请及评定等内容。

本文件适用于制冷空调维修保养机构的能力等级管理。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19001  质量管理体系要求

GB/T 29044-2012  采暖空调系统水质标准

GB/T 50050-2017  工业循环冷却水处理设计规范

DB44/T 1979-2017  供暖空调系统水处理技术规程

WS/T 396  公共场所集中空调通风系统消洗消毒规范

T/GTEHA 001.1-2017  室内环搅污染治理工程技术服务

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 中央空调 central air conditioning

由冷热源系统和空气调节系统组成，用以实现调节某一建筑或建筑群室内温度、湿度、气流速度以及洁净程度等的空气调节系统。

- 中央空调维修保养 maintenance of central air conditioning

采用有效的技术方法对中央空调各子系统及其部件进行维修、清洁保养、必要时进行消毒，使其保持良好工作状态，运行指标符合相应标准的一系统活动。

- 制冷空调维修保养机构 refrigeration and air conditioning maintenance institutions

以制冷空调的维修保养为工作内容的具有法人资格的机构。

- 工程技术人员 engineers and technicians

负担工程技术和工程技术管理工作、具有工程技术能力的人员，符合专业技术职务《关于实行专业技术职务聘任制度的规定》及国家、各级职称工作职能部门有关文件规定条件的人员，经专业技术职务任职资格评审委员会评审、相关职称工作职能部门审核批准后，获得相应级别的专业技术职务任职资格，并领取专业技术职务任职资格证书。通常分为正高级工程师、高级工程师、工程师、助理工程师、技术员。

- 技术工人 skilled workers

指取得有关部门认可的机构或建筑业企业颁发的职业培训合格证书或职业技能等级证书的人员。通常分为高级技师（一级）、技师（二级）、高级工（三级）、中级工（四级）、和初级工（五级）。本标准要求人员所持的证书是国家人力资源社会保障部门的职业 培训中心体系、国家级行业主管部门或本行业国家级相关专业协会认可核准的专业职业技能工种证书。

- 能力等级分类与等级条件

  - 能力等级分类

制冷空调维修保养机构按其业务范围分为五类：

- 第一类：对大型中央空调设备系统实施维修保养的机构：包括活塞式、涡旋式、螺杆式、离心式、磁悬浮、气悬浮、吸收式机组等；蓄冷蓄热设备、蒸发冷却设备、空气处理设备及其他系统装置等，单台机组制冷量在200kW以上；

- 第二类：能独立承担洁净室及配套设备、设施和系统维修保养的机构：按洁净室<空间>洁净度等级划分；

- 第三类：能独立承担冷冻冷藏、冻结、冷却或制冰等冷加工能力及系统设备、装置的维修保养的机构：按冷冻冷藏库吨位或冷加工能力划分；

- 第四类：对中小型家用、商用中央空调设备系统实施维修保养的机构：包括多联式空调(热泵)机组、户式空气源热泵机组、单元式空气调节机、商用空调机等，单台机组制冷量在200kW以下；

- 第五类：仅对中央空调循环水处理系统或通风系统实施清洗服务、维修保养的机构。

制冷空调维修保养机构能力等级是在以上各类空调及洁净、冷冻冷藏维修保养机构基础上再按其综合实力、人力资源、机构管理、服务业绩、诚信经营5个方面的情况，对第一类、第二类及第三类评定分为特级、Ⅰ 级、Ⅱ 级和Ⅲ 级四个能力等级，对第四类和第五类评定分为Ⅰ 级、Ⅱ 级和Ⅲ 级三个能力等级。

注：相同为特级、Ⅰ 级、Ⅱ 级和Ⅲ 级的维修保养机构，第一类机构业务范围可以涵盖第四类、第五类相应机构的业务范围，第四类机构可以涵盖第五类机构业务范围，第二类和第三类为独立分类。

  - 能力等级评定通用条件

制冷空调维修保养机构的能力等级评定通用要求包括：

- 具有与经营业务和服务规模相适应的注册资金；

- 经营管理制度完善（包括但不限于施工、技术、质量、安全、环保、财务、人事等方面）；

- 具有一定数量的工程技术人员和技术工人，特殊工种的持证上岗率符合相关要求；

- 具有与经营业务和服务规模相适应的维修保养能力；

- 拥有固定的营业场所或相应的场地和相关专业设备，各类系统维修与保养工具具体名录要求详附录表A.1~A.4；

- 具有相应台数的冷媒回收装置；

- 企业为员工购买相应的社会保险或雇主责任险、团体人身伤害意外险等保险。

  - 第一类机构能力等级条件

第一类：可对大型中央空调设备系统实施维修保养的机构：活塞式、涡旋式、螺杆式、离心式、磁悬浮、气悬浮、吸收式机组等；蓄冷蓄热设备、蒸发冷却设备、空气处理设备及其他系统装置等，单台机组制冷量在200kW以上。

    - 特级能力应同时具备的条件

特级能力应同时具备的条件包括：

- 注册资金人民币1000万元（含）以上；

- 经营场所、场地面积达到1000㎡（含）以上；

- 能独立承担5种(含)以上主机(压缩机)种类和系统设备的维修保养；

- 具有8套（含）以上的空调系统维修与保养工具，其中具有3台（含）以上冷媒回收装置；

- 工程技术人员10人（含）以上，其中高级工程师不少于1人，工程师不少于5人；

- 技术工人30人（含）以上，其中高级（三级）技术工人不少于5人，中级（四级）技术工人不少于8人，持有效期内的特种作业操作证：电工不少于3人、制冷工不少于6人、焊工不少于3人、高处作业人员不少于3人；

- 企业主要负责人经过安全培训，且持有安全生产监督管理部门颁发的合格证；

- 近三年任意一年中央空调维修保养合同营业额500万元/年（含）以上，具备有三家以上制冷设备厂家的维修授权证书；

- 企业为员工购买社会保险或雇主责任险、团体人身伤害意外险（涵盖所列出的工程技术人员和技术工人）；

- 通过GB/T 19001质量管理体系认证。

    - Ⅰ 级能力应同时具备的条件

Ⅰ 级能力应同时具备的条件包括：

- 注册资金人民币300万元（含）以上；

- 经营场所、场地面积达到300㎡（含）以上；

- 能独立承担至少4种主机(压缩机)种类和系统设备的维修保养。

- 具有5套（含）以上的空调系统维修与保养工具，其中具有2台（含）以上冷媒回收装置；

- 工程技术人员8人（含）以上，其中高级工程师不少于1人，工程师不少于4人；

- 技术工人20人（含）以上，其中高级（三级）技术工人不少于2人，中级（四级）技术工人不少于5人；持有效期内的特种作业操作证：电工不少于2人、制冷工不少于4人、焊工不少于2人、高处作业人员不少于2人；

- 企业主要负责人经过安全培训，且持有安全生产监督管理部门颁发的合格证；

- 近三年任意一年中央空调维修保养合同营业额200万元/年（含）以上，具备有两家以上制冷设备厂家的维修授权证书；

- 企业为员工购买社会保险或雇主责任险、团体人身伤害意外险（涵盖所列出的工程技术人员和技术工人）；

- 通过GB/T 19001质量管理体系认证。

    - Ⅱ 级能力应同时具备的条件

Ⅱ 级能力应同时具备的条件包括：

- 注册资金人民币100万元（含）以上；

- 经营场所、场地面积达到150㎡（含）以上；

- 能独立承担至少3种主机(压缩机)种类和系统设备的维修保养；

- 具有3套（含）（含）以上的空调系统维修与保养工具，其中具有2台（含）以上冷媒回收装置；

- 工程技术人员2人（含）以上，其中工程师不少于1人；

- 技术工人10人（含）以上，其中中级（四级）技术工人不少于3人；持有效期内的特种作业操作证：电工不少于1人、制冷工不少于3人、焊工不少于1人、高处作业人员不少于1人；

- 企业主要负责人须经过安全培训，且持有安全生产监督管理部门颁发的合格证；

- 近三年任意一年中央空调维修保养合同营业额100万元/年（含）以上，具备有一家以上制冷设备厂家的维修授权证书；

- 企业为员工购买社会保险或雇主责任险、团体人身伤害意外险（涵盖所列出的工程技术人员和技术工人）。

    - Ⅲ 级能力应具备的条件

Ⅲ 级能力应同时具备的条件包括：

- 注册资金人民币50万元（含）以上；

- 经营场所、场地面积达到30㎡（含）以上；

- 能独立承担至少2种主机(压缩机)种类和系统设备的维修保养；

- 具有1套（含）以上的中央空调系统维修与保养工具；

- 技术工人5人（含）以上，其中中级（四级）技术工人不少于2人，持有效期内的特种作业操作证：电工不少于1人、制冷工不少于1人、高处作业人员不少于1人；

- 企业为员工购买雇主责任险或团体人身伤害意外险（涵盖所列出的工程技术人员和技术工人）。

  - 第二类机构能力等级条件

能独立承担洁净室及配套设备、设施和系统维修保养的机构(按洁净室<空间>洁净度等级划分)。

    - 特级能力应同时具备的条件包括：

- 注册资金人民币1000万元（含）以上；

- 经营场所、场地面积达到1000㎡（含）以上；

- 能独立承担洁净度等级不低于4级（含）的洁净室(空间)及配套设备、设施和系统维修保养，提供对应项目的环境检测报告；

- 具有8套（含）以上的洁净空调系统维修与保养工具，其中具有3台（含）以上冷媒回收装置，尘埃粒子检测仪1套以上；

- 工程技术人员10人（含）以上，其中高级工程师不少于1人，工程师不少于5人，洁净工程师不少于1人；

- 技术工人30人（含）以上，其中高级（三级）技术工人不少于5人，中级（四级）技术工人不少于8人，持有效期内的特种作业操作证：电工不少于3人、制冷工不少于6人、焊工不少于3人、高处作业人员不少于3人；

- 企业从业人员参加生物安全培训；

- 企业主要负责人须经过安全培训，且持有安全生产监督管理部门颁发的合格证；

- 近三年任意一年净化空调设备维修保养合同营业额500万元/年（含）以上，具备有三家以上制冷设备厂家的维修授权证书；

- 企业为员工购买社会保险或雇主责任险、团体人身伤害意外险（涵盖所列出的工程技术人员和技术工人）；

- 通过GB/T 19001质量管理体系认证。

    - Ⅰ 级能力应同时具备的条件

Ⅰ 级能力应同时具备的条件包括：

- 注册资金人民币300万元（含）以上；

- 经营场所、场地面积达到300㎡（含）以上；

- 能独立承担洁净度等级为不低于5级（含）的洁净室(空间)及配套设备、设施和系统维修保养，需提供项目环境检测报告；

- 具有5套（含）以上的洁净空调系统维修与保养工具，其中具有2台（含）以上冷媒回收装置；

- 工程技术人员8人（含）以上，其中，高级工程师不少于1人，工程师不少于4人；

- 技术工人20人（含）以上，其中高级（三级）技术工人不少于2人，中级（四级）技术工人不少于5人，持有效期内的特种作业操作证：电工不少于2人、制冷工不少于4人、焊工不少于2人、高处作业人员不少于2人；

- 企业从业人员参加生物安全培训；

- 企业主要负责人须经过安全培训，且持有安全生产监督管理部门颁发的合格证；

- 近三年任意一年净化空调设备维修保养合同营业额200万元/年（含）以上，具备有两家以上制冷设备厂家的维修授权证书；

- 企业应为员工购买社会保险或雇主责任险、团体人身伤害意外险（涵盖所列出的工程技术人员和技术工人）；

- 通过GB/T 19001质量管理体系认证。

    - Ⅱ 级能力应同时具备的条件

Ⅱ 级能力应同时具备的条件包括：

- 注册资金人民币100万元（含）以上；

- 经营场所、场地面积达到150㎡（含）以上；

- 能独立承担洁净度等级为不低于6级（含）的洁净室(空间)及配套设备、设施和系统维修保养，需提供项目环境检测报告；

- 具有3套（含）（含）以上的洁净空调系统维修与保养工具，其中具有2台（含）以上冷媒回收装置；

- 工程技术人员2人（含）以上，其中工程师不少于1人；

- 技术工人10人（含）以上，其中中级（四级）技术工人不少于3人，持有效期内的特种作业操作证：电工不少于1人、制冷工不少于3人、焊工不少于1人、高处作业人员不少于1人；

- 企业从业人员必须参加生物安全培训；

- 企业主要负责人经过安全培训，且持有安全生产监督管理部门颁发的合格证；

- 近三年任意一年净化空调设备维修保养合同营业额100万元/年（含）以上，具备有一家以上制冷设备厂家的维修授权证书；

- 企业为员工购买社会保险或雇主责任险、团体人身伤害意外险（涵盖所列出的工程技术人员和技术工人）。

    - Ⅲ 级能力应具备的条件

Ⅲ 级能力应同时具备的条件包括：

- 注册资金人民币50万元（含）以上；

- 经营场所、场地面积达到30㎡（含）以上；

- 能独立承担洁净度等级为不低于7级（含）的洁净室(空间)及配套设备、设施和系统维修保养，需提供项目环境检测报告；

- 具有1套（含）以上的洁净空调系统维修与保养工具；

- 工程技术人员不少于1人（含）以上；

- 技术工人5人（含）以上，其中中级（四级）技术工人不少于2人，持有效期内的特种作业操作证：电工不少于1人、制冷工不少于1人、高处作业人员不少于1人；

- 企业从业人员参加生物安全培训；

- 企业为员工购买雇主责任险或团体人身伤害意外险（涵盖所列出的工程技术人员和技术工人）。

  - 第三类机构能力等级条件

能独立承担冷冻冷藏、冻结、冷却或制冰等冷加工能力及系统设备、装置的维修保养的机构，按冷冻冷藏库吨位或冷加工能力划分。

    - 特级能力应同时具备的条件包括：

- 注册资金人民币1000万元（含）以上；

- 经营场所、场地面积达到1000㎡（含）以上；

- 能独立承担不低于 10000吨(含)冷冻冷藏库、或75吨小时(含)冻结、或800吨/小时(含)冷却、或 100 吨/小时(含)制冰等冷加工能力及系统设备、装置的维修保养；

- 具有8套（含）以上的冷冻冷藏系统维修与保养工具，其中具有3台（含）以上冷媒回收装置；

- 工程技术人员10人（含）以上，其中，高级工程师不少于1人，工程师不少于5人；

- 技术工人30人（含）以上，其中高级（三级）技术工人不少于5人，中级（四级）技术工人不少于8人，持有效期内的特种作业操作证：电工不少于3人、制冷工不少于6人、焊工不少于5人、高处作业人员不少于3人；

- 企业主要负责人须经过安全培训，且持有安全生产监督管理部门颁发的合格证；

- 近三年任意一年冷冻冷藏设备维修保养合同营业额500万元/年（含）以上，具备有三家以上制冷设备厂家的维修授权证书；

- 企业为员工购买社会保险或雇主责任险、团体人身伤害意外险（涵盖所列出的工程技术人员和技术工人）；

- 通过GB/T 19001质量管理体系认证。

    - Ⅰ 级能力应同时具备的条件

Ⅰ 级能力应同时具备的条件包括：

- 注册资金人民币300万元（含）以上；

- 经营场所、场地面积达到300㎡（含）以上；

- 能独立承担2500吨(含)至 10000吨以内冷冻冷藏库、或25 吨/小时(含)至75吨/小时以内冻结、或 200 吨/小时(含)至800吨/小时以内冷却、或50吨/小时(含)至 100吨/小时以内制冰等冷加工能力及系统设备、装置的维修保养；

- 具有5套（含）以上的冷冻冷藏系统维修与保养工具，其中具有2台（含）以上冷媒回收装置；

- 工程技术人员8人（含）以上，其中高级工程师不少于1人，工程师不少于4人；

- 技术工人20人（含）以上，其中高级（三级）技术工人不少于2人，中级（四级）技术工人不少于5人，持有效期内的特种作业操作证：电工不少于2人、制冷工不少于4人、焊工不少于4人、高处作业人员不少于2人；

- 企业主要负责人经过安全培训，且持有安全生产监督管理部门颁发的合格证；

- 近三年任意一年冷冻冷藏设备维修保养合同营业额200万元/年（含）以上，具备有两家以上制冷设备厂家的维修授权证书；

- 企业为员工购买社会保险或雇主责任险、团体人身伤害意外险（涵盖所列出的工程技术人员和技术工人）；

- 通过GB/T 19001质量管理体系认证。

    - Ⅱ 级能力应同时具备的条件

Ⅱ 级能力应同时具备的条件包括：

- 注册资金人民币100万元（含）以上；

- 经营场所、场地面积达到150㎡（含）以上；

- 能独立承担500吨(含)至2500吨以内冷冻冷藏库、或 8吨/小时(含)至25吨/小时以内冻结、或40吨/小时(含)至200吨/小时以内冷却、或25吨/小时(含)至50 吨/小时以内制冰等冷加工能力及系统设备、装置的维修保养；

- 具有3套（含）（含）以上的冷冻冷藏系统维修与保养工具，其中具有2台（含）以上冷媒回收装置；

- 工程技术人员2人（含）以上，其中工程师不少于1人；

- 技术工人10人（含）以上，其中中级（四级）技术工人不少于3人，持有效期内的特种作业操作证：电工不少于1人、制冷工不少于3人、焊工不少于2人、高处作业人员不少于1人；

- 企业主要负责人经过安全培训，且持有安全生产监督管理部门颁发的合格证；

- 近三年任意一年冷冻冷藏设备维修保养合同营业额100万元/年（含）以上，具备有一家以上制冷设备厂家的维修授权证书；

- 企业为员工购买社会保险或雇主责任险、团体人身伤害意外险（涵盖所列出的工程技术人员和技术工人）。

    - Ⅲ 级能力应具备的条件

Ⅲ 级能力应同时具备的条件包括：

- 注册资金人民币50万元（含）以上；

- 经营场所、场地面积达到30㎡（含）以上；

- 能独立承担100吨(含)至500吨以内冷冻冷藏库、或1 吨/小时(含)至8吨/小时以内冻结、或4吨/小时(含)至 40吨/小时以内冷却、或8吨/小时(含)至25吨/小时以内制冰等冷加工能力及系统设备、装置的维修保养；

- 具有1套（含）以上的冷冻冷藏系统维修与保养工具；

- 工程技术人员不少于1人（含）以上；

- 技术工人5人（含）以上，其中中级（四级）技术工人不少于2人，持有效期内的特种作业操作证：电工不少于1人、制冷工不少于1人、高处作业人员不少于1人；

- 企业为员工购买雇主责任险或团体人身伤害意外险（涵盖所列出的工程技术人员和技术工人）。

  - 第四类机构能力等级条件

可对中小型家用、商用中央空调设备系统实施维修保养的机构：多联式空调(热泵)机组、户式空气源热泵机组、单元式空气调节机、商用空调机等，单台机组制冷量在200kW以下。

    - Ⅰ 级能力应同时具备的条件

Ⅰ 级能力应同时具备的条件包括：

- 注册资金人民币100万元（含）以上；

- 经营场所、场地面积达到300㎡（含）以上；

- 具有5套（含）以上的空调系统维修与保养工具，其中具有2台（含）以上冷媒回收装置；

- 工程技术人员5人（含）以上，其中工程师不少于3人；

- 技术工人10人（含）以上，其中中级（四级）技术工人不少于3人，持有效期内的特种作业操作证：电工不少于2人、制冷工不少于3人、焊工不少于2人、高处作业人员不少于3人；

- 企业主要负责人须经过安全培训，且持有安全生产监督管理部门颁发的合格证；

- 近三年任意一年中小型家用、商用中央空调设备系统修保养合同营业额80万元/年（含）以上；

- 企业为员工购买社会保险或雇主责任险、团体人身伤害意外险（涵盖所列出的工程技术人员和技术工人）；

- 通过GB/T 19001质量管理体系认证。

    - Ⅱ 级能力应同时具备的条件

Ⅱ 级能力应同时具备的条件包括：

- 注册资金人民币50万元（含）以上；

- 经营场所、场地面积达到100㎡（含）以上；

- 具有3套（含）（含）以上的空调系统维修与保养工具，其中具有2台（含）以上冷媒回收装置；

- 工程技术人员2人（含）以上，其中工程师不少于2人；

- 技术工人6人（含）以上，其中中级（四级）技术工人不少于2人，持有效期内的特种作业操作证：电工不少于1人、制冷工不少于2人、焊工不少于1人、高处作业人员不少于2人；

- 企业主要负责人须经过安全培训，且持有安全生产监督管理部门颁发的合格证；

- 近三年中小型家用、商用中央空调设备系统维修保养合同营业额30万元/年（含）以上；

- 企业为员工购买社会保险或雇主责任险、团体人身伤害意外险（涵盖所列出的工程技术人员和技术工人）。

    - Ⅲ 级能力应具备的条件

Ⅲ 级能力应同时具备的条件包括：

- 注册资金10万元人民币（含）以上；

- 经营场所、场地面积达到30㎡（含）以上；

- 具有1套（含）以上的中央空调系统维修与保养工具；

- 工程技术人员1人（含）以上，其中工程师不少于1人；

- 技术工人3人（含）以上，其中持有效期内的特种作业操作证：电工不少于1人、制冷工不少于1人、高处作业人员不少于1人；

- 企业为员工购买社会保险或雇主责任险、团体人身伤害意外险（涵盖所列出的工程技术人员和技术工人）。

  - 第五类机构能力等级条件

仅对中央空调循环水处理系统或通风系统实施清洗服务、维修保养的机构。

    - Ⅰ 级能力应同时具备的条件

Ⅰ 级能力应同时具备的条件包括：

- 注册资金100万元（含）以上；

- 经营场所、场地面积达到100㎡（含）以上；

- 化验室面积达到30㎡（含）以上，化验室检测能力需满足日常水处理检测，化验人员持证上岗；

- 能适应清洗各类空调风管的专用设备不少于5套(含)以上;

- 工程技术人员5人（含）以上，其中工程师不少于3人；

- 技术工人10人（含）以上，其中中级（四级）技术工人不少于3人，持有效期内的特种作业操作证：电工不少于2人、制冷工不少于3人、水处理化验员不少于2人、高处作业人员不少于3人；

- 企业主要负责人经过安全培训，且持有安全生产监督管理部门颁发的合格证；

- 安全管理人员不少于3人，持有安全生产监督管理部门颁发的合格证；

- 企业从业人员参加生物安全培训；

- 接受地方行业协会质量控制中心的现场质量控制检查或完工抽查不少于2次(含)以上；

- 工业、商用水处理项目循环量处理规模不小于10000m3/h的有1个（含）以上或处理水量（容水量）不小于500m³的有1个（含）以上；

- 近三年任意一年中央空调循环水处理系统或通风系统实施清洗服务、维修保养合同营业额80万元（含）以上；

- 企业为员工购买社会保险或雇主责任险、团体人身伤害意外险（涵盖所列出的工程技术人员和技术工人）；

- 通过GB/T 19001质量管理体系认证。

    - Ⅱ 级能力应同时具备的条件

Ⅱ 级能力应同时具备的条件包括：

- 注册资金50万元（含）以上；

- 经营场所、场地面积达到50㎡（含）以上；

- 化验室面积达到10㎡（含）以上，化验室检测能力需满足日常水处理检测；

- 能适应清洗各类空调风管的专用设备不少于3套（含）（含〉以上；

- 工程技术人员2人（含）以上，其中工程师不少于2人；

- 技术工人6人（含）以上，其中中级（四级）技术工人不少于2人，持有效期内的特种作业操作证：电工不少于1人、制冷工不少于2人、水处理化验员不少于1人、高处作业人员不少于2人；

- 企业主要负责人经过生产安全培训，且持有安全生产监督管理部门颁发的合格证；

- 安全管理人员不少于2人，持有安全生产监督管理部门颁发的合格证；

- 近三年任意一年中央空调循环水处理系统或通风系统实施清洗服务、维修保养合同营业额30万元（含）以上；

- 接受地方行业协会质量控制中心的现场质量控制检查或完工抽查不少于2次(含)以上；

- 企业为员工购买雇主责任险或团体人身伤害意外险（涵盖所列出的工程技术人员和技术工人）。

    - Ⅲ 级能力应具备的条件

Ⅲ 级能力应同时具备的条件包括：

- 注册资金30万元（含）以上；

- 经营场所、场地面积达到30㎡（含）以上；

- 能适应清洗各类空调风管的专用设备不少于1套（含〉以上；

- 工程技术人员1人（含）以上，其中工程师不少于1人；

- 技术工人4人（含）以上，其中持有效期内的特种作业操作证：电工不少于1人、制冷工不少于1人、高处作业人员不少于1人；

- 安全管理人员不少于1人，须持有安全生产监督管理部门颁发的合格证；

- 近三年任意一年中央空调循环水处理系统或通风系统实施清洗服务、维修保养合同营业额15万元（含）以上；

- 接受地方行业协会质量控制中心的现场质量控制检查或完工抽查不少于1次(含)以上；

- 企业为员工购买雇主责任险或团体人身伤害意外险（涵盖所列出的工程技术人员和技术工人）。

- 附 录 A 维修与保养工具

    - A.1 第一类维修保养机构维修与保养工具表

| 序号 | 类别 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备及维修专用工具 | 高压清洗机 |  |
| 2 |  | 真空泵 | 必须配备 |
| 3 |  | 气（或）电焊机 |  |
| 4 |  | 自动套丝机 |  |
| 5 |  | 弯管机 |  |
| 6 |  | 切割机 |  |
| 7 |  | 剪板机 |  |
| 8 |  | 折弯机 |  |
| 9 |  | 咬口机 |  |
| 10 |  | 共板法兰机 |  |
| 11 |  | 卷板机 |  |
| 12 |  | 卷圆机 |  |
| 13 |  | 水钻 |  |
| 14 |  | 热熔机 |  |
| 15 |  | 空压机 |  |
| 16 |  | 相关机加设备 |  |
| 17 |  | 通炮机 |  |
| 18 |  | 清洗机器人 |  |
| 19 |  | 铲车 | 室内用 |
| 20 |  | 升降工作器 |  |
| 21 |  | 卷扬机 |  |
| 22 |  | 冷媒回收装置 |  |
| 23 |  | 维修工程车辆 |  |
| 24 |  | 故障检测分析软件 |  |
| 25 | 测试仪器、测量器具 | 温湿度检测仪 | 必须配备 |
| 26 |  | 钳形电流表或万用表 | 必须配备 |
| 27 |  | 风速检测仪 | ≤0.5 级 |
| 28 |  | 压差检测仪 | 1-1000Pa±0.5Pa |
| 29 |  | 风量检测仪 |  |
| 30 |  | 噪声检测仪 |  |
| 31 |  | 振动监测仪 |  |
| 32 |  | 转速仪（接触/非接触） |  |
| 33 |  | 真空检测仪 |  |
| 34 |  | 氦质谱仪 |  |
| 35 |  | 制冷剂检漏仪 |  |
| 36 |  | 三相谐波电力分析仪 |  |
| 37 |  | 绝缘电阻检测仪 |  |
| 38 |  | 兆欧表 |  |
| 39 |  | 百（千）分表 |  |
| 40 |  | 千分卡 |  |
| 41 |  | 框式水平仪 |  |
| 42 |  | 水质分析仪 |  |
| 43 |  | 硬度计 |  |
| 44 |  | 酸度计 |  |
| 45 |  | 管道内含尘气体测量装置 |  |
| 46 |  | 自控测试仪器及测量器具 |  |

- 说明：

- 申请不同等级所要求套数由“设备及维修专用工具”和“测试仪器、测量器具”组成。

- 其中由以上2种设备及维修专用工具、3种测试仪器、测量器具为一套。

    - A.2 第二类维修保养机构维修与保养工具表

| 序号 | 类别 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备及维修专用工具 | 真空泵 | 必须配备 |
| 2 |  | 气（或）电焊机 |  |
| 3 |  | 自动套丝机 |  |
| 4 |  | 弯管机 |  |
| 5 |  | 切割机 |  |
| 6 |  | 剪板机 |  |
| 7 |  | 折弯机 |  |
| 8 |  | 咬口机 |  |
| 9 |  | 共板法兰机 |  |
| 10 |  | 卷板机 |  |
| 11 |  | 卷圆机 |  |
| 12 |  | 水钻 |  |
| 13 |  | 热熔机 |  |
| 14 |  | 空压机 |  |
| 15 |  | 相关机加设备 |  |
| 16 |  | 高压清洗机 |  |
| 17 |  | 通炮机 |  |
| 18 |  | 清洗机器人 |  |
| 19 |  | 铲车 | 室内用 |
| 20 |  | 升降工作器 |  |
| 21 |  | 卷扬机 |  |
| 22 |  | 冷媒回收装置 |  |
| 23 |  | 维修工程车辆 |  |
| 24 |  | 故障检测分析软件 |  |
| 25 | 测试仪器、测量器具 | 尘埃粒子计数器 | 四通道/六通道 必须配备 |
| 26 |  | 菌落数指标检测装置 |  |
| 27 |  | 风量检测仪及风量检测罩 |  |
| 28 |  | 风速检测仪 | ≤0.5 级 |
| 29 |  | 压差检测仪 | 0-1000Pa±0.5Pa |
| 30 |  | 温湿度检测仪 |  |
| 31 |  | 气体检测仪 |  |
| 32 |  | 照度检测仪 |  |
| 33 |  | 噪声检测仪 |  |
| 34 |  | 振动检测仪 |  |
| 35 |  | 三相谐波电力分析仪 |  |
| 36 |  | 漏电检测仪 | ≤20mA |
| 37 |  | 绝缘电阻检测仪 |  |
| 38 |  | 钳形电流表或万用表 |  |
| 39 |  | 兆欧表 |  |
| 40 |  | 测距仪 |  |
| 41 |  | 厚度检测仪 |  |
| 42 |  | 框式水平仪 |  |
| 43 |  | 自控测试仪器及测量器具 |  |

- 说明：

- 申请不同等级所要求套数由“设备及维修专用工具”和“测试仪器、测量器具”组成。

- 其中由以上2种设备及维修专用工具、3种测试仪器、测量器具为一套。

    - A.3 第三类维修保养机构维修与保养工具表

| 序号 | 类别 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备及维修专用工具 | 气（或）电焊机 |  |
| 2 |  | 自动套丝机 |  |
| 3 |  | 弯管机 |  |
| 4 |  | 切割机 |  |
| 5 |  | 剪板机 |  |
| 6 |  | 折弯机 |  |
| 7 |  | 咬口机 |  |
| 8 |  | 共板法兰机 |  |
| 9 |  | 卷板机 |  |
| 10 |  | 卷圆机 |  |
| 11 |  | 水钻 |  |
| 12 |  | 热熔机 |  |
| 13 |  | 空压机 |  |
| 14 |  | 真空泵 | 必须配备 |
| 15 |  | 相关机加设备 |  |
| 16 |  | 高压清洗机 |  |
| 17 |  | 通炮机 |  |
| 18 |  | 清洗机器人 |  |
| 19 |  | 铲车 | 室内用 |
| 20 |  | 升降工作器 |  |
| 21 |  | 卷扬机 |  |
| 22 |  | 冷媒回收装置 |  |
| 23 |  | 维修工程车辆 |  |
| 24 |  | 故障检测分析软件 |  |
| 25 | 测试仪器、测量器具 | 温湿度检测仪 | 必须配备 |
| 26 |  | 风速检测仪 | ≤0.5 级 |
| 27 |  | 压差检测仪 | 0-1000Pa±0.5Pa |
| 28 |  | 气体检测仪 |  |
| 29 |  | 风量检测仪 |  |
| 30 |  | 制冷剂检漏仪 |  |
| 31 |  | 相谐波电力分析仪 |  |
| 32 |  | 漏电检测仪 |  |
| 33 |  | 绝缘电阻检测仪 |  |
| 34 |  | 热成像仪 |  |
| 35 |  | 噪声检测仪 |  |
| 36 |  | 振动检测仪 |  |
| 37 |  | 钳形电流表或万用表 |  |
| 38 |  | 兆欧表 |  |
| 39 |  | 阀门实验装置 |  |
| 40 |  | 焊接实验室 |  |
| 41 |  | 探伤仪 |  |
| 42 |  | 测距仪 |  |
| 43 |  | 厚度检测仪 |  |
| 44 |  | 框式水平仪 |  |
| 45 |  | 自控测试仪器及测量器具 |  |

- 说明：

- 申请不同等级所要求套数由“设备及维修专用工具”和“测试仪器、测量器具”组成。

- 其中由以上2种设备及维修专用工具、3种测试仪器、测量器具为一套。

    - A.4 第四类维修保养机构维修与保养工具表

| 序号 | 类别 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备及维修专用工具 | 气（或）电焊机 |  |
| 2 |  | 真空泵 | 必须配备 |
| 3 |  | 自动套丝机 |  |
| 4 |  | 弯管机 |  |
| 5 |  | 切割机 |  |
| 6 |  | 剪板机 |  |
| 7 |  | 折弯机 |  |
| 8 |  | 咬口机 |  |
| 9 |  | 共板法兰机 |  |
| 10 |  | 卷板机 |  |
| 11 |  | 卷圆机 |  |
| 12 |  | 水钻 |  |
| 13 |  | 热熔机 |  |
| 14 |  | 空压机 |  |
| 15 |  | 相关机加设备 |  |
| 16 |  | 高压清洗机 |  |
| 17 |  | 通炮机 |  |
| 18 |  | 清洗机器人 |  |
| 19 |  | 铲车 | 室内用 |
| 20 |  | 升降工作器 |  |
| 21 |  | 卷扬机 |  |
| 22 |  | 冷媒回收装置 |  |
| 23 |  | 维修工程车辆 |  |
| 24 |  | 故障检测分析软件 |  |
| 25 | 测试仪器、测量器具 | 温湿度检测仪 | 必须配备 |
| 26 |  | 钳形电流表或万用表 | 必须配备 |
| 27 |  | 风速检测仪 |  |
| 28 |  | 压差检测仪 | 0-1000Pa±0.5Pa |
| 29 |  | 风量检测仪 |  |
| 30 |  | 制冷剂检漏仪 |  |
| 31 |  | 真空检测仪 |  |
| 32 |  | 噪声监测仪 |  |
| 33 |  | 振动检测仪 |  |
| 34 |  | 漏电检测仪 |  |
| 35 |  | 兆欧表 |  |
| 36 |  | 自控测试仪器及测量器具 |  |

- 说明：

- 申请不同等级所要求套数由“设备及维修专用工具”和“测试仪器、测量器具”组成。

- 其中由以上2种设备及维修专用工具、3种测试仪器、测量器具为一套。